Metrocket
Apuvälinejakkara senioreille

---
Apuväline käytössä
- Istuin on suunniteltu käytettäväksi keittiössä
  - Helpottaakseen kotitöissä
- ”Tikkaina”
- Istuimena

---
Miksi suunnitella seniori apuvälineeksi istuin?
- Istuinta voidaan käyttää ”tikaksina” ja istuimena
- Markkinoilla ei ole tarjottavana kyseistä apuvälinettä ominaisuuksillaan
- Askelma apuvälineet ovat yleensä liian korkeaksi mitoitettu, jotka voivat johtaa vaaratilanteisiin

---
Suunnittelu vaiheessa huomioon otettavia asioita
- Turvallinen käyttö
  -Tukeva
- Mitoitukset
  -Sopivaksi ikäihmisille
- Ulkonäkö
  -Muotoilu
- Liikuteltavuus/Käytännöllisyys
  -Paino/Koko

---
Prototyypin 3D-kuva

---
Osuutemme projektista
- Suunnitella ja mallintaa prototyyppi
  -Ilman kädensijoja
- Prototyypin rungon valmistus
- Prototyypin mahdolliset parannukset

---
Protyypin valmistus
Protyyppi valmistettiin putki profiilista, työpiirrustusten mukaan. Käyttämällä putken taivutus konetta, jonka jälkeen putket liitettiin toisiinsa hitsaamaalla.

---
Mittoja
Putki profiili
- Standardi kokoisesta pyöreästä 22mm putkesta
  -Prototyypissä 22*1,5 teräsputkesta
  -Valmiissa tuotteessa alumiinia
  Kädensijat (ei ensimmäisessä prototyypissä)
- Istuessa kädensijat 180mm korkeudessa
- Lattia tasosta 730mm korkeudessa

---
Mittoja (istuin)
Istuimen Korkeus 550mm
-Normaali istuin korkeus on noin 100mm korkeampi
Istuimen aste kulma on 5 astetta ensimmäisessä prototyypissä
Leveys 500mm, syvyys 470mm

---
Mittoja (askelmat)
- Askelma korkeus 180mm
- Alemman askelman leveys 500mm, syvyys 210mm
- Ylemmän askelman leveys 500mm, syvyys 260mm

---
Valmis Prototyypin runko

---
Kysymyksiä?